## Table 1
Sprzęt/pomoce dydaktyczne konieczne do realizacji podstawy programowej specyficzne dla danego przedmiotu.
Gimnazjum
KATEGORIA WYPOSAŻENIA | BIOLOGIA | minimalna wymogi | Liczba sztuk dla szkoły | Cena 1 szt. netto | Wartość netto
Podstawowe wyposażenie pracowni (specyficzne dla danej pracowni przedmiotowej) /wagi, szafy laboratoryjne etc./ | Mikroskop z podłączeniem do komputera | Zastosowanie: Edukacja Minimalne powiększenie: 40 x Maksymalne powiększenie: nie mniej jak 400 x Źródło oświetlenia: LED Możliwość podłączenia do sieci elektrycznej Obiektywy: 4x, 10x, 40x Okulary: WF 10x/16 Regulacja ostrości: mikro / makro Oświetlenie: przechodzące i odbite Stolik mikroskopowy Mechanizm przesuwu preparatu z noniuszem Pokrętła regulacji ostrosci: współosiowe, dwustronne pokrętła mikro/makro Technika obserwacji: jasne pole Gwarancja: 24 miesiące Pole widzenia okularów: 16 mm Zasilanie mikroskopu: AC i 3xAA Powiększenie - zakres: 40 | 4 |  | 0
Sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji. (przyrządy pomiarowe, przyrządy optyczne, szkło laboratoryjna, szkiełka mikroskopowe,…) | Mikroskopy optyczne (szkolne, stereoskopowe) | Głowica: monokularowa, obrotowa 360°, nachylana pod kątem min. 45° Materiał układu optycznego: szkło optyczne Powiększenie: x 64–640 Średnica tubusu okularu, mm: ok. 23,2 Okulary: WF16x Soczewki obiektywowe: 4х, 10х, 40хs (z amortyzacją) Rewolwer: 3 obiektywy Stolik z zaciskami Kondensor: NA 0,65 Diafragma: obrotowa diafragma (6 apertury) Regulacja ostrości: zgrubna Korpus: metalowy Oświetlenie: LED Regulacja jasności Zasilanie: 220V 50Hz, lub baterie AA Typ źródła oświetlenia: LED 3-3,2 V (oświetlenie górne i dolne) | 4 |  | 0
| Waga laboratoryjna | Materiał powierzchni ważącej: Stal nierdzewna Zakres ważenia: min. od 0,5 do 7000 g Podziałka: 0,1 g Jednostki ważenia, min.: g, ct, lb, oz Dopuszczalne przeciążenie: min: 130% nośności Wyświetlacz: LCD Wysokość cyfr wyświetlacza: min. 21 mm Zasilanie: baterie + AC adapter Tarowanie Zmiana jednostek ważenia Tolerancja pomiaru: + / - 10d | 1 |  | 0
| Lornetki, lupy | Lupa powiększająca duża z rączką długość całości - ok. 230 mm średnica - ok. Ø 120 mm powiększenie - 5 x | 8 |  | 0
| Model szkieletu człowieka | powielenie kości z zachowaniem anatomicznych szczegółów i struktur do połowy rozmiarów naturalnych (80 cm). Możliwość demontażu: czaszki, ręce, nogi. Stawy biodrowe umożliwiające demonstrację ich naturalnego ruchu. | 1 |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 0
KATEGORIA WYPOSAŻENIA | CHEMIA |  | Liczba sztuk dla szkoły | Cena 1 szt. netto | Wartość netto
Podstawowe wyposażenie pracowni (specyficzne dla danej pracowni przedmiotowej) /wagi, szafy laboratoryjne etc./ | Szafa (metalowa z odciągiem) na odczynniki dla nauczyciela | Metalowa szafa na odczynniki chemiczne: minimalne wymiary 105 cm wysokość, 95 cm szerokość, 50 cm głębokość. ilość półek 2 szt. | 1 |  | 0
Sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji. (przyrządy pomiarowe, przyrządy optyczne, szkło laboratoryjna, szkiełka mikroskopowe,…)
| Probówki | Probówki wykonane ze szkła. Zestaw 100 sztuk. Wymiary minimalne: 12 x 100 mm. Wymiary maksymalne: 16 x 160 mm. | 1 |  | 0
Odczynniki / substancje chemiczne | Metale: miedź (drut), żelazo (proszek, opiłki, drut), magnez (proszek, wiórki, wstążka), cyna, sód, potas, glin, ołów, cynk, chrom, mangan |  | 1 |  | 0
| Niemetale: węgiel (grafit), węgiel drzewny, siarka (proszek), jod, |  | 1 |  | 0
| Tlenki: tlenek sodu, tlenek potasu, tlenek magnezu, tlenek żelaza (II), tlenek żelaza (III) |  | 1 |  | 0
| Wodorotlenki: wodorotlenek sodu, wodorotlenek wapnia, wodorotlenek baru |  | 1 |  | 0
| Kwasy: kwas solny, kwas siarkowy (VI), kwas azotowy (V), kwas octowy, kwas oleinowy, kwas palmitynowy, kwas stearynowy |  | 1 |  | 0
| Sole: chlorek sodu, chlorek żelaza (III), chlorek wapnia, jodek potasu, siarczan (VI) miedzi (II), siarczan (IV) sodu, węglan sodu, węglan wapnia, nadmanganian potasu, azotan (V) srebra |  | 1 |  | 0
| Wskaźniki: fenoloftaleina, wskaźnik uniwersalny |  | 1 |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 0
KATEGORIA WYPOSAŻENIA | GEOGRAFIA |  | Liczba sztuk dla szkoły | Cena 1 szt. netto | Wartość netto
Sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji. (przyrządy pomiarowe, przyrządy optyczne, szkło laboratoryjna, szkiełka mikroskopowe,…)
Pomoce dydaktyczne (preparaty trwałe/ mapy/atlasy/ roczniki statystyczne i in.
| Globus w większej skali | Globus o średnicy 420mm, mapa fizyczna, stopka drewno, cięciwa aluminiowa. Wysokość minimum: 60cm. | 2 |  | 0
| Globus indukcyjny | Globus średnica minimum 250 mm indukcyjny z opisem. Globus indukcyjny stanowi kulę o czarnej matowej powierzchni, na której z łatwością można kreślić i pisać różnokolorowa kredą, przy czym wykonane napisy i rysunki dają się z niej usunąć podobnie jak z tablicy szkolnej. Wysokość minimum 35 cm. | 1 |  | 0
| Tellurium lub inny model przedstawiający wzajemne relacje Ziemi, Słońca i Księżyca | Słońce, Ziemia i Księżyc w ruchu – model. Model zwany także Tellurium. Umożliwia prezentację wielu zjawisk, m.in. takich jak: dzień i noc, pory roku, fazy Księżyca, zaćmienia, zmiany dzienne oświetlenia, zegar słoneczny, długość cienia, Słońce reprezentowane jest przez mocne, paraboliczne źródło światła, wokół którego krąży Ziemia (globus o średnicy min 12 cm), a wokół niej Księżyc. Zestaw poruszany za pomocą systemu przekładni; wykonany z tworzywa sztucznego i metalu. Do modelu dołączone są dodatkowe akcesoria (drugi model Księżyca, drugi model Słońca, zegar słoneczny, postać człowieka). | 1 |  | 0
| Okazy skał i minerałów oraz przykłady skamieniałości (jeśli możliwe – typowe dla regionu szkoły) | 30 skamieniałości (w pudełku z przegródkami) to próbki świata zwierząt i roślin z okresu paleozoiku, mezozoiku i kenozoiku ilustrujące główne formy życia występujące w historii geologicznej Ziemi. | 1 |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 0
KATEGORIA WYPOSAŻENIA | FIZYKA |  | Liczba sztuk dla szkoły | Cena 1 szt. netto | Wartość netto
Podstawowe wyposażenie pracowni (specyficzne dla danej pracowni przedmiotowej) /wagi, szafy laboratoryjne etc./ | Wagi elektroniczne | Wysokiej jakości waga elektroniczna (patrz zdjęcia). Precyzyjna waga elektroniczna. Specyfikacja: - zakres ważenia do 3000g -dokładność ważenia 0,1g -pomiar w jednostkach: g/ct/dwt/ozt/oz/gn -funkcja liczenia sztuk -tarowanie -automatyczne wyłączanie po 60 sek. (oszczędność baterii) -szalka ze stali nierdzewnej o wymiarach 10 cm x 10 cm -wyświetlacz LCD podświetlany na niebiesko -wyposażony w sensor pomiarowy i procesor który zapewnia wysoką dokładność pomiaru -tworzywo: plastik ABS | 1 |  | 0
| Czajnik elektryczny |  | 1 |  | 0
Sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji. (przyrządy pomiarowe, przyrządy optyczne, szkło laboratoryjna, szkiełka mikroskopowe,…)
| Maszyna elektrostatyczna lub generator van de Graffa | Maszyna elektrostatyczna Wimshursta umożliwiająca wytwarzanie napięcia elektrycznego oraz ładunków elektrycznych o różnych znakach (dodatnich i ujemnych), które oddzielnie gromadzone są w butelkach lejdejskich. Maszyna umożliwia przeprowadzanie doświadczeń z zakresu elektrostatyki. Ma pas uruchomiany korbą, regulowaną długość iskry oraz dwa wysokonapięciowe kondensatory (butelki lejdejskie). | 1 |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 0
|  |  |  | Łącznie Szkoła | 0